**Утверждаю:**

**Зам. генерального директора-**

**директор крупных проектов**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Гладышев**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022**

**Задание**

для проведения тендера на выполнение работ «под ключ», включая проектирование, поставку оборудования и материалов, монтажные и пуско-наладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой» системы охранной сигнализации и системы охранного телевидения для объекта: «Установка замедленного коксования» ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

**I. Задание для выполнения работ по предмету тендера:**

1.1. Разработка рабочей конструкторской документации, в соответствии с документацией: 11391(41)-7176001К91-ОС,СОТ-12-001 изм.1.

1.2. Приобретение и доставка с разгрузкой на складе Заказчика, на основании оригинала счета-фактуры и товарно-транспортной накладной оборудования и материалов системы охранной сигнализации и системы охранного телевидения для объекта: «Установка замедленного коксования»;

1.3. Монтаж устройства системы промышленного телевидения.

1.4. Пусконаладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой» системы охранной сигнализации и системы охранного телевидения.

1.5. Выполнить работы согласно п.п.1.1 – 1.4 Задания в соответствии с документацией: 11391(41)-7176001К91-ОС,СОТ-12-001 изм.1.

1.6. Подтвердить наличие и сохранение заводской гарантии на оборудование и материалы системы охранной сигнализации и системы охранного телевидения.

1.7. Предоставить расчеты, обосновывающие представленную стоимость по каждому виду работ согласно п. п. 1.1. - 1.4 Задания.

1.8. Срок начала выполнения работ по данному предмету тендера: сентябрь 2022 г.

**2.1** Проект договора с приложениями:

Приложение № 1 – Протокол Договорной стоимости Работ;

Приложение № 2 – Техническое задание на выполнение Работ;

Приложение № 3 – Директивный График выполнения Работ;

Приложение № 4 – График выполнения и финансирования Работ;

Приложение № 5.1 – Форма недельно-суточного отчета;

Приложение № 5.2 – Форма месячного плана-задания на выполнение Работ;

Приложения №5.3 – Форма ежемесячного отчета о численности строительно-монтажного персонала на площадке строительства;

Приложение № 6 – Положение «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и арендующим имущество ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

Приложение №7. Форма Акта о приемке выполненных Работ.

* 1. Квалификационные требования к Генподрядной организации.
  2. Документация 11391(41)-7176001К91-ОС,СОТ-12-001 изм.1.

**III. Руководствуясь заданием для производства работ по предмету тендера и приложенными документами, входящими в состав задания по тендеру, участник тендера представляет:**

3.1 Подтверждение соответствия по организации всем заявленным квалификационным требованиям;

3.2 Подтверждение своего согласия с проектом договора и приложений к данному договору.

3.3 Коммерческое предложение (в состав коммерческого предложения входят все переработанные участником тендера документы, согласно разделов I и II настоящего Задания).

**IV. Основные положения условий ценообразования для заключения формирования коммерческого предложения:**

4.1. Стоимость коммерческого предложения имеет договорной характер и формируется на основании Протокола Договорной стоимости Работ (Приложение №1 к настоящему Договору).

Договорная стоимость учитывает факторы, влияющие на стоимость выполнения объёмов Работ по настоящему Договору (Работа на действующем предприятии, вредные или стеснённые условия труда, зимнее удорожание, перебазировка механизмов, командировочные расходы и др.), которые не подлежат пересчёту (корректировке) на весь период выполнения Работ.

4.2. Заказчик резервирует 10% от стоимости выполненных Работ по каждому этапу настоящего Договора, которые подлежат выплате Генподрядчику до полного окончания Работ, до момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

4.3. Стоимость проектных, монтажных пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» указанная в Приложении №1 «Протокол договорной стоимости Работ» к настоящему Договору подтверждается предоставлением расчетов.

Составил:

Зам. директора проекта

установки замедленного

коксования (УЗК) комплекса

замедленного коксования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тищенко Вячеслав Валерьевич

Тел. 8(3537)34-25-35