## Смета 02-02-01 Система ППД Алек
Приложение Г7
к техническому заданию
Разделительная ведомость №7
Обустройство Александровского лицензионного участка ООО «ГЕОПРОГРЕСС». Система ППД |  |  |  |  | Обустройство Емельяновского лицензионного участка ООО «Строймонтаж».
Смета № 02-02-01 | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  | Система ППД Александровского месторождения.
№ п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Ресурсы подрядчика | [6 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [7 empty] | Материалы
1 | Патроны термитные со спичками | компл | 2 | 1
2 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 6.3623 | 1
3 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 1.39e-05 | 1
4 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | т | 0.0023283 | 1
5 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 4.5e-05 | 1
6 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.00045 | 1
7 | Грунтовка ГФ-021 | т | 2.39e-05 | 1
8 | Грунтовка ГФ-0119 | т | 0.00014 | 1
9 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.0003644 | 1
10 | Эмаль ХВ-125, серебристая | т | 0.0016008 | 1
11 | Эмаль ХВ-125, серебристая | т | 0.000644 | 1
12 | Растворитель Р-4 | кг | 0.46619 | 1
13 | Растворитель Р-4 | кг | 1.044 | 1
14 | Растворитель Р-4А | т | 6.76e-05 | 1
15 | Уайт-спирит | кг | 0.0532 | 1
16 | Бобышки скошенные | шт | 4 | 1
17 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 21 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм | шт | 10 | 1
18 | Переходы стальные, номинальный диаметр (114х10-89х9 мм) | шт | 4 | 1
19 | Скоба С-1 | шт | 2 | 1
20 | Электрод МСЭД | шт | 2 | 1
21 | Силовой кабель с ПВХ изоляцией,сеч. 2х0,5мм2 ШВВП | м | 82.6 | 1
22 | Указатель | шт | 2 | 1
23 | Смесь зажигательная для термитной сварки | кг | 0.24 | 1
24 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 0.31416 | 1
25 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм | т | 0.00494 | 1
26 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм | м2 | 3.6173 | 1
27 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм | т | 0.003016 | 1
28 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.0019 | 1
29 | Швеллеры: № 10 сталь марки ВСт3пс5 | т | 0.01118 | 1
30 | Рубероид кровельный РКП-350(250х200 мм) | м2 | 0.2 | 1
31 | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-75 | м3 | 0.071585 | 1
32 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00039 | 1
33 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт | 3 | 1
34 | Клапан обратный подъемный 16нж10бк15, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 | 1
35 | Кабель силовой гибкий КГ 1х6-660 | 1000 м | 0.001 | 1
36 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6ок-660 | 1000 м | 0.01 | 1
37 | Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-FRLS 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.0045 | 1
38 | Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2, СКИП-1-3, СКИП-1-5 | шт | 2 | 1
39 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 2.5 | 1
40 | Фланцы приварные встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | компл | 1 | 1
41 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 5 | 1
42 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х6,0 мм | шт | 2 | 1
Оборудование | [7 empty] | Оборудование
43 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 1 | 1
44 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С | шт | 1 | 1
45 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл | 3 | 1
Материалы заказчика | [7 empty] | Материалы
46 | Задвижка фланцевая с ручным управлением DN 80мм, ЗПМ 80х21-ПУ6 | 1 шт. | 2 | 1
47 | Манжета ТИАЛ-М 89.450.1,4 с замком ТИАЛ-3П 455х50 и праймером | шт. | 89 | 1
48 | Труба 89х9 ГОСТ 8732-78*/В20 ГОСТ 8731-74* | т | 0.5744 | 1
49 | Труба в изоляции Д89*9 мм | т | 14.208 | 1
50 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 L=1855 б/у | тн | 0.068 | 1
51 | Труба НКТ 73х5,5 ГОСТ 633-80 L=2850 (б/у) | тн | 0.05221 | 1
Оборудование заказчика | [7 empty] | Оборудование
52 | Агрегаты электронасосные центробежные скважинные погружные, тип ЭЦВ, производительность 6,5 м3/час, напор 225 м, мощность 7,5 кВт | шт | 1 | 1
53 | Расходомер-счетчик эл/магнитный ВЗЛЕТ исп. ППД-213 DN=32/50мм, Qv=20,3 м3/ч в комплекте: источники вторичного питания "Взлет" ИВП-24.24, измерительно-вычислительный комплекса 12В, "Взлет" ИВК-101 | шт | 1 | 1
54 | Шкаф ШУО-600х600х250-2-2-2-IP65. | шт | 1 | 1