Приложение № 7

Требуемое качество очистки сточных вод*

| N п/п | Наименование загрязняющих веществ состава сточных вод | Нормативы состава сточных вод i-го загрязняющего вещества, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 25 |
| 2 | Взвешенные вещества | 300 |
| 3 | Фосфор фосфатов | 12 |
| 4 | БПК5 | 300 |
| 5 | ХПК | 500 |
| 6 | Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) | 2,708 |
| 7 | АСПАВ | 2,915 |
| 8 | Сульфат-ион | 135 |
| 9 | Фенол, гидроксибензол | 0,0326 |
| 10 | Медь | 0,0078 |
| 11 | Цинк | 0,0278 |
| 12 | Железо | 0,7338 |
| 13 | Алюминий | 0,2736 |
| 14 | Магний | 44,72 |
| 15 | Марганец | 0,2896 |
| 16 | Молибден | 0,0018 |
| 17 | Натрий | 153,17 |
| 18 | Олово | 0,1130 |
| 19 | Ртуть | 0,00001 |
| 20 | Стронций | 0,6768 |
| 21 | Хлороформ (трихлорметан) | 0,005 |

Примечание:

* -  по состоянию на декабрь 2025г.  отсутствуют утвержденные нормативы качества для сточных вод, сбрасываемых в ЦСВ. В приложении указаны последние значения, предлагаемые ООО «РВК-Орск» на рассмотрение в Орский городской совет депутатов.