Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к централизованному тендеру

Выполнение комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ

по объектам

«Обустройство Емельяновского лицензионного участка

ООО «Строймонтаж». ЛЭП-10 кВ».

«Обустройство Малокинельского и Ашировского лицензионных

участков АО «Ойлгазтэт». ЛЭП-10 кВ.

1. Заказчик.

Емельяновский ЛУ - ООО «Строймонтаж»;

Малокинельский и Ашировский ЛУ - ООО «Ойлгазтэт».

2. Место проведения работ.

Оренбургская область, Пономаревский район, Емельяновский лицензионный участок, Фокинское месторождение (с.Алябьево).

Оренбургская область, Асекеевский район, Малокинельский лицензионный участок, Северо-Рачковское месторождение (с.Рязановка).

3. Вид работ.

Предлагается выполнить комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству ЛЭП-10 кВ к выходящим из бурения нефтяным скважинам и производственным объектам Заказчика.

Перечень и объем работ, подлежащий выполнению, указан в ведомостях объемов работ (Приложения В1-В4), на основании которой составлены локальные сметные расчеты (Приложения Б1-Б4).

Сметные расчеты составлены в текущем уровне цен на 4 квартал 2025 года.

Укрупненные ориентировочные объемы работ:

Обустройство Емельяновского лицензионного участка ООО «Строймонтаж». ЛЭП-10 кВ.

Строительно-монтажные работы:

1. Линий электропередач ЛЭП-10 кВ общей протяженность 3.8 км;

2. Установка анкерных опор А 10-1 – 4 шт;

3. Установка промежуточных опор П 10-2 – 127 шт;

4. Подвеска провода на переходах через водную преграду – 1 шт;

5. Подвеска провода на переходах через автомобильные дороги – 1 шт;

6. Установка угловых анкерных опор УА 10-1 – 8 шт;

7. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП -2 шт;

8. Установка разъединителя и стальных конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1) – 4 шт;

9. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем – 4 шт;

10. Монтаж КТПН-160/400 кВА – 2 шт;

11. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления – 100 м;

12. Монтаж стойки ПА10-5 – 1 шт;

13. Монтаж стойки ПУА10-2 – 1 шт.

Пусконаладочные работы:

14. Пусконаладочные работы ВЛ на 3,8 км;

15. Пусконаладочные работы РЛНД – 4 шт;

16. Пусконаладочные работы опор с разъединителями (А10-1) – 4 шт;

17. Пусконаладочные работы КТПН и контура заземления – 2 шт.

Обустройство Малокинельского и Ашировского лицензионных участков АО «Ойлгазтэт». ЛЭП-10 кВ.

Строительно-монтажные работы:

1. Линий электропередач ЛЭП-10 кВ общей протяженность 1 км;

2. Установка анкерных опор А 10-1 – 2 шт;

3. Установка промежуточных опор П 10-2 – 25 шт;

4. Установка угловых анкерных опор УА 10-1 – 1 шт;

5. Установка устройства ответвления на существующей опоре УОП – 1 шт;

6. Установка разъединителя и стальных конструкций на анкерных опорах А 10-1 (КР-1) – 3 шт;

9. Монтаж заземления опор А10-1 с разъединителем – 3 шт;

10. Монтаж КТПН-160/400 кВА – 2 шт;

11. Монтаж каб. линии от КТП до станции управления и контура заземления станции управления – 100 м;

12. Монтаж стойки ПА10-5 – 1 шт;

13. Монтаж стойки ПУА10-2 – 1 шт.

Пусконаладочные работы:

14. Пусконаладочные работы ВЛ на 1 км;

15. Пусконаладочные работы РЛНД – 3 шт;

16. Пусконаладочные работы опор с разъединителями (А10-1) – 3 шт;

17. Пусконаладочные работы КТПН и контура заземления – 2 шт.

Возможна корректировка объемов работ после разработки комплекта рабочей документации.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: I - IV кв. 2026 г.

5. Условия договора.

- Договорная ориентировочная стоимость определяется на основании локальных сметных расчетов Заказчика (Приложение Б1-Б4), составленного в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение В1-В4), входящими в пакет тендерной документации, с последующим добавлением за итогами сметы всех дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера для передачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительные затраты, не предусмотренные ведомостями работ, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составляются с использованием ценовых показателей ФЕР-2020 Министерства строительства и ЖКХ РФ, базисно-индексным методом, с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области, в соответствующий квартал, на момент проведения тендера.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика в разделительной ведомости материалов и оборудования (Приложения Г1-Г2) в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФССЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с заказчиком стоимости.

В процессе строительства, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы и стоимости материалов перед их началом.

В случае превышения общей договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график строительства объекта(ов), составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в обозначенный срок.

В случае задержки сроков строительства объекта(ов) на 5 (пять) и более календарных дней Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в течении 3 (трех) календарных дней увеличить количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала, направив на объект(ы) дополнительную строительную бригаду и технику.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

- Расстояние от г. Оренбурга до места производства работ на Емельяновском ЛУ (Фокинское месторождение) - 230 км, на Малокинельском ЛУ (Северо-Рачковское месторождение) – 330 км.

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по локальным сметным расчетам (Приложения Б1-Б4), выполненным заказчиком согласно ведомости объемов работ (Приложения В1-В4), выставленным Заказчиком на тендер, путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости СМР по объекту с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта на основании локальным сметам (Приложения Б1-Б4) выполненной по расценкам ФЕР-2020 базисно-индексным методом и объемам работ согласно ведомостям объемов работ Заказчика (Приложения В1-В4), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость строительства объекта, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальным сметам, выставленным заказчиком на тендер (Приложения Б1-Б4), путем их анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отражаемых в протоколе договорной стоимости работ (Приложении А), которые составляются на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика единичных расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на строительство объекта, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу договорной стоимости работ (Приложения А), заполненному на основании сметных расчетов (Приложения Б1-Б4), составленным заказчиком, в соответствии с ведомостями объемов работ (Приложения В1-В4), с применением всех возможных затрат Подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, принятых по фактической стоимости, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт доставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов (конъюнктурного анализа, транспортных схем доставки). Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

Перечень материалов поставки Подрядчика и Заказчика приведен в разделительных ведомостях (Приложения Г1-Г2).

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальной смете с учетом дополнительных затрат подрядчика, согласно протоколу договорной стоимости работ (Приложение А) к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ в срок не ранее 90 и не позднее 120 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ и получения счета-фактуры.

Приложения:

- Протокол договорной стоимости работ (Приложение А).

- Локальные сметные расчеты №04-01-01, №04-02-01, №09-01-01, №09-02-01 (Приложения Б1-Б4)

- Ведомости объемов работ (Приложения В1-В4).

- Разделительные ведомости поставки материалов и оборудования (Приложение Г1-Г2).